云南特殊教育职业学院

功能场所消防设施提升项目采购计划底表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类型 | | ☑货物 | □工程 | □服务 |
| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 2 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 3 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 4 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 5 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 6 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 7 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 8 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 9 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 10 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 11 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 12 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 13 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 14 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 15 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 34B C03 | 具 | 4 |
| 16 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 17 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 18 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 19 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 20 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 21 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 22 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT4/1.2 | 个 | 4 |
| 23 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 24 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 25 | 悬挂式干粉灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 个 | 4 |
| 26 | 手提式二氧化碳灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 具 | 4 |
| 27 | 手提式二氧化碳灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 具 | 4 |
| 28 | 手提式二氧化碳灭火器 | XZFTB6 tdaf001 | 具 | 4 |
| 29 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT4/1.2 | 个 | 4 |
| 30 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT4/1.2 | 个 | 4 |
| 31 | 悬挂式超细干粉灭火器 | FZX-ACT4/1.2 | 个 | 16 |
| 32 | 推车式二氧化碳灭火器 | MT-24KG | 台 | 2 |
| 33 | 湿式报警阀组 | ZSFZ150 | 组 | 3 |
| 本次报价为全费用报价，含人工、材料、税金等 | | | | |